[image: image6.jpg]RILHH

DALI EDUCATION




                               www.daliedu.cn       010-62114349       62114149

全国一级建造师执业资格考试模拟题

《建筑工程管理与实务》试卷三

一.单项选择题（共20小题，每题1分。每小题的备选项目中，只有一项是最符合题目要求的，把所选项前的字母填在题后的括号内。）

1．在木材的各个强度中，（　）强度最大。

A．顺纹抗拉
B．横纹抗压
C．横纹抗拉
D．顺纹抗剪

答案：A

2．国家标准规定，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于（　）h。

A．3
B．6
C．6．5
D．10

答案：C

3．下列地基处理方法中，既可用于加固1～4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等地基，又可用作结构辅助防渗层的是（　）。

A．灰土地基
B．砂和砂石地基
C．粉煤灰地基
D．矿渣地基

答案：A

4．对于泵送的混凝土，碎石的最大粒径应不大于输送管径的（ ），卵石的最大粒径应不大于输送管径的（）。

A.1/3,1/2.5            
B.1/3,1/2
C.1/2,1/3             
D.1/2,1/2.5  

。

答案：A

5．荷载效应是外荷载在构件内产生的轴向拉力S。设构件截面积为A，构件材料单位面积的抗拉强度为f1，则构件对轴向拉力的抵抗能力为R= f1*A。我国的设计基准是（  ）。

A.S>R                  
B. S<R
C.S＝R             
D.R>1.1S
答案：C

6．关于砌筑砂浆说法不正确的是（  ）。

A.水泥宜采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥

B.宜用中砂

C.水泥砂浆和水泥混合砂浆的拌制时间不得少于3min

D.砌筑砂浆的分层度不得大于30mm，确保砂浆具有良好的保水性

答案：C

7．当采用喷锚支护时，喷射混凝土终凝（   ）后，养护时间不得少于（）。

A.12h,14d    
B.12h,21d
C.2h,14d   
D.2h,21d

答案：C

8．下列关于防水卷材的叙述,错误的是（ ）

A.SBS卷材尤其适用用较低气温环境的建筑防水     

B.防水卷材的柔韧性常用耐热度、耐老化性、低温弯折性等指标表示     

C.APP卷材尤其适用用较高气温环境的建筑防水   

D.防水卷材的防水性常用不透水性、抗渗性能等指标表示

答案：B

9．寒冷地区外墙磁砖进场后，应对（ ）指标进行复试。

A.吸水率，尺寸偏差     
B.吸水率，抗渗性
C.防吸水率，耐候性     
D.吸水率，抗冻性

答案：D

10．全玻幕墙与外墙饰面砖的连接处应采取（ ）的措施

A.不留空隙，直接紧密接触
B.留缝不小于6mm，缝内嵌防水水泥砂浆

C.留缝不小于6mm，缝内用密封胶密封
D.留缝不小于8mm，缝内用密封胶密封
答案：D

11．某工程按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍应为（　　）。

A．6天
B．9天
C．12天
D．18天

解析：流水节拍的计算有三种方法：根据现有能够投入的资源（劳动力、机械台数和材料量）来确定、根据工期要求确定、根据经验估算计算。本题属于根据工期计算。施工过程N=4个，施工段M=3个，工期T＝72天。全等节拍流水施工组织中，流水节拍
[image: image1.wmf]T7272

t====12

(M+N-1)3+4-16

天

。正确答案为C。
答案：C

12．梁的支承与受力如图，Ａ为铰支座，Ｃ为固端支座，则Ａ支座反力为（  ）kN。

[image: image2.jpg]im




A.１
B.２
C.３
D.４

解析：计算梁内力的一般步骤：第一步，去掉约束，画出杆件受力图；第二步：利用平衡方程，求出约束反力；[image: image6.jpg]第三步：用截面法计算出梁的内力。如图所示，设A支座反力为X，2X=4×1，解得X=2KN

答案：B

13． 填充后浇带，可采用微膨胀混凝土，强度等级比原结构强度（ ），并保持至少（）的湿润养护。

A. 提高一级，21天     
B.提高一级，15天      
C.降低一级，15天      
D.降低级，21天  

答案：B

14．下列屋面卷材铺贴做法中，不正确的是（  ）

A.距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满贴

B.屋面坡度小于3%，卷材宜垂直屋脊铺贴

C.基层的转角处，找平层应做圆弧形

D.屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开

答案：B

15．关于混凝土浇筑，说法错误的是（   ）

A.混凝土浇筑前，对模板、支撑、钢筋、预埋件等认真细致检查

B.混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过3m

C.当浇注高度超过3m时，应采用串筒、溜槽、溜管或振动溜管，使混凝土下落

D.混凝土宜分层浇注，分层振捣

答案：B

16．涂饰工程施工应控制环境温度，其中水性涂料涂饰工程施工的环境温度应该控制在（ ）

A.不应低于—5℃       
B.不应低于0℃
C.5—35℃             
D.36—38℃

答案：C

17．某承包商承包某外资工程项目的施工，与业主签订的施工合同要求：工程合同价2000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程的人工费可调，占工程价款的35%；材料费有三种可调：材料1占20%，材料2占15%，材料3占15%。价格指数见下表．

价格指数

	费用名称
	基期代号
	基期价格指数
	计算其代号
	计算期价格指数

	人工费
	A0
	124
	A
	133

	材料1
	B0
	125
	B
	128

	材料2
	C0
	126
	C
	146

	材料3
	D0
	118
	D
	136


用调值公式法进行结算，该工程调之后的实际结算价为（  ）万元．

A．2695
B．2018
C．2154
D．1960

解析：

	竣工动态调值
公式
	
[image: image3.wmf]....)

/

/

/

(

0

3

0

2

0

1

0

0

+

+

+

+

´

=

C

C

a

B

B

a

A

A

a

a

P

P


P：调值后合同价款或工程实际结算款

P0：合同价款中工程预算进度款

A0、B0、C0：基期价格指数或价格

A、B、C：工程结算日期的价格指数或价格


式中不可调系数＝（100-35-20-15-15）/100=0.15

P＝2000*（0.15+0.35*133/124+0.2*128/125+0.15*146/126+0.15*136/118）

=2154万元

答案:C

18．常用建筑幕墙平板形预埋件中的锚板宜采用（ ）。

A. HPB235
B. HRB335
C．Q235
D. 冷拉钢筋

解析：常用建筑幕墙预埋件有平板形和槽形两种，其中平板形预埋件最为广泛应用。平板形预埋件的加工要求：锚板宜采用中的锚板宜采用Q235，锚筋宜采用HPB235、HRB335、HRB400级热轧钢筋，严禁使用冷加工钢筋。

答案：C

19．重大事故发生后，应由（ ）组织事故调查组进行调查。

A．国务院

B．事故发生地省级人民政府

C．事故发生地市级人民政府  
D．事故发生地县级人民政府

考点：1A431023掌握工程建设生产安全事故发生后的报告和调查处理程序

解析：特别重大事故由国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

答案：B

20．高层建筑的玻璃幕墙安装时，在主体结构的施工层下方距离地面约（ ）米高度处应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。

A.3
B.4
C.5
D.6

答案：A

二、多项选择题（共10小题，每小题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）

21. 下列关于抗震结构的概念设计说法，正确的有（　）。

A．选择对抗震有利的场地

B．建筑形式为圆形

C．建筑形状力求简单、规则
D．选择技术先进又经济合理的抗震结构体系

E．保证结构的整体性

答案：ACDE

22．关于施工现场临时用电的做法，正确的是（　）
A、总配电箱设置在靠近外电源处
B、开关箱中作为末级保护装置的漏电保护器，其额定漏电动作时间为0.2s
C、室外220V灯具距地面高度为2.8m
D、现场施工电梯未设置避雷装置
答案：Ａ
23. 以下关于装饰装修的施工方法和施工工艺叙述正确的是（ ）

A.吊杆长度超过1.5米时，应设置反支撑或钢制转换层，增加吊顶的稳定性

B.吊顶龙骨应在长向跨度上适当起拱

C.抹灰基层上裱糊应保证基层含水率不得大于8%

D.新建筑物的混凝土基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆

E.当地面磁砖面层铺贴完24小时内应进行养护，养护时间不得小于7天

答案：ACDE

24．低温条件下施工的混凝土工程，不宜采用（）。
A．硅酸盐水泥
B．粉煤灰硅酸盐水泥
C．普通硅酸盐水泥
D．火山灰硅酸盐水泥
E．矿渣硅酸盐水泥
答案：BD

25. 模板工程设计的安全性指标包括（　）。
A.强度
B.刚度
C.平整性
D.稳定性
E.实用性
答案：ABD
26．根据震害调查，框架应设计成延性框架，下列所述内容（ ）不符合要求。

A.强梁弱柱      

B.强节点、箍筋加密，加强锚固

C.避免出现薄弱层       

D.多设短柱

E.加强角柱

解析：震害调查表明，框架结构震害的严重部分多发生在框架梁柱节点和填充墙处。一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱，为此采取了一系列措施。把框架设计成延性框架，遵守强柱、强节点、强锚固，避免短柱、加强角柱，框架沿高度不宜突变，避免出现薄弱层，控制最小配筋率，限制配筋率，限制配盘最小直径等原则。构造上采取受力筋锚固适当加长，节点处箍筋适当加密等措施。

答案：AD

27.基础工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织（）进行工程验收。

A．施工单位项目负责人

B．技术、质量负责人
C．勘察、设计单位工程项目负责人
D．施工单位技术、质量部门负责人
E．工程监理单位负责人

解析：分部工程验收的程序：应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位负责人和技术、质量负责人、勘查、设计单位工程项目负责人和和施工单位技术、质量部门负责人进行工程验收。　　

答案：ABCD

28.下列（）加工以后，不能再进行切割，需要选用定型产品或按尺寸定制。

A. 磨光玻璃
B.压花玻璃
C.钢化玻璃
D.夹层玻璃

E. 夹丝玻璃

解析：安全玻璃中的钢化玻璃、夹层玻璃不能切割，需要选用定型产品或按尺寸定制，夹丝玻璃可以切割，但断口处裸露的金属丝要作防锈处理，以防锈体体积膨胀，引起玻璃“锈裂”。其它玻璃不受此限制。

答案：CD

29. 建筑装饰装修工程施工中，正确的做法是（ ）

A.在不同材料基体交接处的表面抹灰时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm

B.天然石材饰面板采用湿作业法施工时，应进行防腐蚀背涂处理

C.重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上

D.板材隔墙安装时，对抗震设防地区应采用刚性连接

E.民用建筑工程装修完工后，必须进行室内环境污染浓度检测，且应在门窗关闭1h后进行

答案：ABCE

30. 建筑幕墙施工的技术要求是（ ）

A.幕墙构架的立柱应牢固固定于主体结构上，以保证其安全性

B.隐框、半隐框玻璃幕墙的玻璃板均需采用硅酮结构密封胶与铝框连接

C.除全玻璃幕墙处，不应在现场打注硅酮结构密封胶

D.嵌缝密封胶在接缝内应两对面粘结

E.为防止幕墙构件腐蚀和使用中产生噪声，铝合金型材与不锈钢连接件之间的应设置垫片

答案：BCD

三、案例题（共5题，120分。请根据背景材料，按要求作答。）

案例一（30分）

背景资料(原材料指标的复试、节能工程）
　　某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中，室内地面部分采用地面砖镶贴，部分内部装修采用纤维板600平方米，室外部分墙面为玻璃节能幕墙，采用进口硅酮结构密封胶，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件： 
　　事件一：因幕墙节能工程使用的保温材料为甲供材料，施工单位未对其材料性能进行测试就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试。
　　事件二：在送样待检时，为赶计划，施工单位未经监理许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
　　事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
　　问题：
　　1．进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告?应进行哪些指标的复试？纤维板是否需要对其指标进行复验？
　　2．事件一中，施工单位对甲供的幕墙节能工程使用的保温材料、玻璃是否需要检查验收？检查哪些指标?
　　3．事件一中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目，是否需要进行内墙砖吸水率复试?
　　4．事件二中，施工单位的做法是否妥当?为什么?
　　5．指出事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法。

答案：
　　1．厂家的资质、产品合格证、中英文说明书、相关性能的检测报告和提供商检报告。应经有资质的检测机构对其进行相容性和剥离粘结性试验，并对其邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复试。

    纤维板需要复验，因为按有关规定，民用建筑工程室内装修采用的某一种人造或饰面人造木板面积大于500平方米时，应对不同产品、批次材料的游离甲醛含量或释放量分别进行复验。

　　2．需要。幕墙节能工程使用的保温材料的导热系数、密度、燃烧性能（A级）应符合设计要求，幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。
　　3．外墙陶瓷砖抗冻性复试应补做。不需复验内墙砖吸水率。
　　4．不妥当。理由：①复试报告未出来；②未报请监理同意。
　　5．存在问题：外墙饰面砖样板件不应做在陶粒空心砖墙面上，而应做在加气混凝土外墙上。并且应对其磁砖的粘结强度进行复验。


案例二（20分）

某工程项目施工合同已签订，采取单价合同，其中规定分项工程的工程量增加超过10%时，将双方协商的工程综合单价由100元/m3调整为80元/m3。

双方对施工进度网络计划已达成一致意见，如图6－1所示。

[image: image4.png]©

N

10





图6-1  某工程施工网络进度计划（单位：天）

工程施工中发生如下几项事件：

事件1：甲方提供的水源出故障造成施工现场停水，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；工作A租赁的施工机械每天租赁费为600元，工作B的自有机械每天折旧费300元。

事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，作业时间增加3天。

事件3：因设计变更，工作B工程量由300m3增至350m3。

事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意，乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了3天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为3000元、4000元。

其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。

问题：

（1）根据双方商定的计划网络图，确定合同工期、关键路线并计算A，B，C，E，I，G工序的总时差。

（2）上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。

（3）每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿多少天?

（4）假设人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日，管理费、利润等不予补偿。试计算甲方应给予乙方的追加工程款为多少?

。

答案：

问题（1）

根据计算可以确定合同工期为40天，关键路线如下图所示：

[image: image5.png]



其中：A工序TF=5，B工序TF=0，C工序TF=6，E工序TF=8，G工序TF=0，I工序TF=0。

问题（2）

表5-2 索赔事件分析表

	事件序号
	事件内容
	责任判别
	发生部位
	工期补偿
	费用索赔
	备注

	1
	现场停水
	甲方
	A（非关键）B（关键）
	（A）×（B）√
	√
	A延误时间＜TF

	2
	乙方改变要求
	乙方
	C非关键
	×
	×
	

	3
	设计变更
	甲方
	B关键
	√
	√
	

	4
	乙方加速施工
	乙方
	G  I（关键）
	×
	×
	


问题（3）

事件1中，A工序延误时间2天，未超过其总时差（5天），故不予工期补偿，费用索赔成立。B工序延误时间1天，超过其总时差（0天），故应予工期补偿和费用补偿。

事件2为乙方责任，索赔不成立。

事件3中，B工序由于设计变更，工程量增加50m3，超过原计划工程量的10%（30m3），该工程原计划工期6天，平均每天计划完成50m3。所以工程量增加意味着工作时间增加1天（该工序为关键工序）。

事件4中，乙方经甲方同意加快施工属于施工技术组织措施费，由乙方负担，甲方可采取其他形式给予补助，而不能采取索赔形式。

综上所述：工期补偿为2天。

问题（4）

事件1：人工费补偿：（8+10）×12=216（元）

机械费补偿：2×600+1×500=1700（元）

事件3：按原单价结算的工程量：300×（1+10%）=330（m3）

按新单价结算的工程量：350-330=20（m3）

结算价：330×100+20×80=34600（元）

合计追加工程款=216+1700+4600=6516（元）

案例三（30分）

某市建筑公司承建的职工培训楼工程，地下一层；地上十二层，建筑面积24000m2，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2006年8月8日。

      2004年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》〔JGJ59-99〕等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力，他已经尽到了安全管理责任，安全搞得好坏那是专职安全员的事；在对专职安全员进行考核时，当问到《文明施工检查评分表》检查项目的保证项目有哪几项时，安全员只说到了“现场围挡”、“封闭管理”两项；检查组人员在质量检查时，还发现填充实心砖墙在框架梁底、柱边出现裂缝。检查结束后检查组进行了讲评，并宣布部分检查结果如下：（1）该工程《文明施工检查评分表》、《“三宝”、“四口”防护检查评分表》、《施工机具检查评分表》等分项检查评分表（按百分制）实得分分别为80分、85分和80分（以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分）；（2)《起重吊装安全检查评分表》实得分为0分；（3）汇总表得分值为79分。 

 问题 ：

1．项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗？说明理由。

2．专职安全员关于《文明施工检查评分表》中保证项目的回答还应包括哪几项？

3．该工程的填充墙处的裂缝如何防治？

4．根据各分项检查评分换算成汇总表中相应分项的实得分？

5．本工程安全生产评价的结果属于哪个等级？说明理由。

答案：

问题1：项目经理对自己应负的安全管理责任的认识不全面，因为项目经理对合同工程项目的安全生产负全面领导责任。它应认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收使用制度。

问题2：保证项目还有施工场地、材料堆放、现场宿舍、现场防火等内容。

问题3：

（1） 柱边应设置间距不大于500mm的2¢6，且在砌体内锚固长度不小于1000mm的拉结筋。

（2） 填充墙梁下口最后3皮砖应在下部墙砌完3天后砌筑，并由中间开始向两边斜砌。

（3） 柱与填充墙接触处应设钢丝网片，防止该处粉刷裂缝。

问题4：文明施工费实得分16分，三宝四口实得分是8.5分，起重吊装实得分是4分。

问题5：安全等级是不合格，应大于80分（有一项得分为0分。当起重吊装或施工机具检查评分表未得分，且汇总表得分值在80分以下不合格）。

案例四（20分）

某住宅楼：工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999—0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400天。

施工中发生了以下事件：    

事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60天竣工。

事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费，但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2天。

事件三：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。

事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。

问题：

1．事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。

2．事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。

3．事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。

4．事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。
 答案：
问题1：

事件一不合法。因为双方签订的是固定总价合同，价格和工期都是包死不变的，如工期要变化，需双方协商确认后，才有效。

问题2：

事件二:合法。因为总承包企业支付劳务企业劳务分包款时，应责成专人现场监督劳务企业将工资直接发放给农民工本人，严禁发给包工关或由包工头替多名农民工代领工资，以避免包工头携款潜逃，导致农民工工资拖欠。因总承包企业违法分包工程导致出现拖欠农民工工资的，由总承包企业承担全部责任，并先行支付农民工工资。

问题3：

事件三:不属于违约。因为虽然固定总价合同中承包方的风险不包括设计变更引起的风险，但按《建设工程施工合同（示范文本）》规定，若发生了合同价款需要调整的因素后，承包人应当在14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见。而本案例总包在竣工结算时（三个月后）提出，此时距变更日期已经超过14天。

问题4：

事件四按不可抗力执行。总包可以向建设单位提出玻璃修复费用的补偿，但不能提出临时设施及窝工费的补偿。因为不可抗力事件造成的时间及经济损失，应由双方按以下方法分别承担：

（1） 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运到施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

（2） 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应的费用。

（3） 承包人机械设备及停工损失，由承包人承担。

（4） 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。

（5） 工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。延误的工期相应顺延。

案例五

某高层办公楼，总建筑面积137500 m2，地下3层，地上25层。业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。施工总承包单位完成桩基工程后，将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位，并自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工。专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后，即将设计文件直接给了专业分包单位。专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案，方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工，专业分包单位在开工前进行了三级安全教育。专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作，土方开挖到接近基坑设计标高（自然地坪下8.5m）时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝即向施工总承包单位发出书面通知，要求停止施工并要求立即撤离现场施工人员查明原因后再恢复施工。但总承包单位认为地表裂缝属正常现象没有予以理睬。不久基坑发生了严重坍塌，并造成4名施工人员被掩埋，经抢救3人死亡、1人重伤。事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况。经事故调查组调查，造成坍塌事故的主要原因是由于地质勘察资料中未表明地下存在古河道，基坑支护设计中未能考虑这一因素而造成的。事故造成直接经济损失80万元，于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失80万元。
    问题
1.请指出上述整个事件中有哪些做法不妥？并写出正确的做法。

2.三级安全教育是指哪三级？
3.这起事故中的主要责任者是谁？请说明理由。 

4.此工程的基坑支护是否需要编制安全专项施工方案？是否需要专家认证？

5.此事故按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》属于哪级事故？依据是什么？

6.基坑开挖的监控方案和监测工作应包括哪些内容？监测数据如何控制？

答案：

1.整个事件中下列做法不妥：

(1)施工总承包单位自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给专业分包单位施工不妥，正确做法是按合同规定的程序选择专业分包单位或得到业主同意后分包。

(2)专业设计单位将设计文件直接交给专业分包单位不妥。正确做法是设计单位将设计文件提交给总承包单位，经总承包单位组织专家进行论证、审查同意后，由总承包单位交给专业分包单位实施。

(3)专业分包单位编制的基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案经由施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织施工不妥。正确做法是专项施工组织方案应先经总承包单位技术负责人审核签字，再经总监理工程师审核签字后再专业分包单位组织施工。

(4)专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作不妥。按照建设工程安全生产管理条例规定，正确做法是在施工过程中安排专职安全生产管理人员负责现场安全生产监督工作。

(5)当基坑四周地表出现裂缝总承包单位收到监理单位要求停止施工的书面通知而不予理睬、拒不执行不妥。正确做法是总承包单位在收到总监理工程师发出的停工通知后，应该立即停止施工，查明原因，采取有效措施消除安全隐患。

(6)事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报事故情况不妥。正确做法是事故发生后专业分包单位应立即向总承包单位报告，由总承包单位立即向有关安全生产监督管理部门报告。

(7)工程质量安全事故造成经济损失后专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失不妥。正确做法是专业分包单位向总承包单位提出损失赔偿，由总承包单位再向业主提出损失赔偿要求。

1.三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。

2.这起事故的主要责任是施工总承包单位。因为当基坑四周地表出现裂缝，监理工程师书面通知总承包单位“停止施工并要求撤离现场施工人员查明原因”时，施工总承包单位拒不执行监理工程师指令，没有及时采取有效措施避免基坑严重坍塌安全事故的发生。

3.需要。因为大于等于5米的深基坑需要编制专项安全方案并请专家认证。

4.一般事故。因为属于下列情况之一的为一般事故：造成3人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失。

5.基坑开挖前应作出系统的开挖监控方案，监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。 基坑工程的监测包括支护结构的监测和周围环境的监测。重点是做好支护结构水平位移、周围建筑物、地下管理变形、地下水位等的监测。

案例基坑属于二级基坑，基坑变形的监控值为：围护结构墙顶位移监控值不超过6mm，围护结构墙体最大位移监控值不超过8mm，地面最大沉降监控值不超过6mm。

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

