[image: image1.jpg]RILHH

DALI EDUCATION




              www.daliedu.cn                  010-62114349     62114149

2012年一级注册建筑师练习题
1. 下列哪个颜色的波长为最长？   

 A. 紫色             
B. 黄色    
C. 红色          
D. 绿色 

 2. 明视视的光谱视效率最大值在下列哪个波长处？    

A. 455nm         
B. 555nm    
C. 655nm          
D. 755nm 

 3. 下列哪个光度量的对应单位是错误的？    

A. 光通量：lm         
B. 亮度：lm/m2    
C. 发光强度：cd        
D. 照度：lx 

4. 均匀扩散材料的最大发光强度与材料表面法线所成的角度为：    

A. 0°              
B. 30°    
C. 60°          
D. 90° 

 5. 当光投射到漫反射表面的照度相同时，下列哪个反射比的亮度最高？ 

A. 70        
B. 60
C. 50        
D. 40  

6. 下列哪项指设不属于孟塞尔颜色体系的三属性指设？ 

A. 色调        
B. 明度 
C. 亮度        
D. 彩度  

7. 下列哪种光源的色表用相关色温表征?    

A. 白炽灯         
B. 碘钨灯    
C. 溴钨灯          
D. 荧光灯  

8. 全云天时，下列哪个天空部位的亮度为最亮？    

A. 在天空90度仰角处   
B. 在天空45度仰角处    C. 在天空的地平线附近处
D. 在太阳位置附近处  

9. 在窄而深的房间中，采用下列哪种侧窗时采光均匀性好？    

A. 正长方形窗           B. 竖长方形窗    
C. 横长方形窗        
D. 圆形窗  

10.关于矩形天窗采光特性的描述，下列那项是错误的？ 

A. 天窗位置高度增高，其照度平均值降低 
B. 天窗宽度增大，其照度均匀度变好 
C. 相邻天窗轴线间距减小，其照度均匀度变差 
D. 窗地比增大，其采光系数增大  

11. 在采光系数相同情况下，下列那项是不正确的？ 
A. 锯齿形天窗比矩形天窗的采光量提高50% 
B. 梯形天窗比矩形天窗的采光量提高60% 
C. 平天窗比矩形天窗的采光量提高200%～300% 
D. 横向天窗与矩形天窗的采光量几乎相同  

12. 下列哪个房间的采光系数设准最低值为最大？

A. 工程设设室         
B. 起居室    
C. 教室           
D. 病房  

13. 在侧面采光情况下，下列哪种房间的采光系数为1%？
A. 办公室       
B. 会议室 
C. 设设室       
D. 多功能厅  

14. 下列那种采光窗的采光系数设算点是错误的？ 
A. 多跨连续矩形天窗边跨在紧靠外墙内处 
B. 多跨连续矩形天窗中间跨在两跨交界的轴线上 
C. 中间跨屋脊处设平天窗时在两跨交界处的轴线上 
D. 多跨连续锯齿形天窗在两相邻天窗的界线上  

15.在Ⅲ类光气候区，在室外天然光临界照度下，室内采光系数为2%时，室内天然光照度为：(  )    
A. 200lx             
B. 150lx    
C. 100lx          
D. 50lx  

16.晴天时降低侧窗采光直接眩光的错误措施是： (   )

A. 降低窗间墙与采光窗的亮度对比 
B. 提高窗间墙与采光窗的亮度对比 
C. 设置遮阳窗帘

D. 采用北向采光窗 

17.在下列那类光气候区，采光系数不考虑晴天方向系数？   

A. Ⅰ类             
B. Ⅱ类    
C. Ⅲ类          
D. Ⅳ类  

18. 全云天时 下列那项不是侧窗采光提高采光效率的措施？ 
A. 窗台高度不变，提高窗上沿高度 
B. 窗上沿高度不变，降低窗台高度 
C. 窗台和窗上沿高度不变，增加窗宽 
D. 窗台和窗上沿高度不变，减少窗宽  

19.下列哪种光源的寿命最长？ 

A. 高压钠灯      
B. 金属卤化物灯 
C. 白炽灯       
D. 荧光灯  

20.下列哪种光源的光效最高？ 
A. 白炽灯       
B. 荧光灯 
C. 卤钨灯       
D. 白光发光二极管  

21.下列哪种荧光灯灯具效率为最低？   
A. 开敞式灯具      
B. 带透明保护罩灯具    
C. 格栅灯具         
D. 带磨砂保护罩灯具  

22.下列哪种类型的直管形36W荧光灯管必须采用电子镇流器？    
A. T12灯管            
B. T10灯管    
C. T8灯管          
D. T5灯管  

23. 关于灯具特性的描述，下列哪项是错误的？
A. 直接型灯具效率高    

B. 直接型灯具产生照度高 
C. 间接型灯具维护使用费少   
D. 间接型灯具的光线柔和  
24.下列哪种措施会造成更强烈的室内照明直接眩光？   
A. 采用遮光角大的灯具        
B. 提高灯具反射面的反射角    
C. 采用低亮度的光源       
D. 提高灯具的悬挂高度  
25.下列哪种灯的显色性为最佳？   
A. 白炽灯         
B. 三基色荧光灯    
C. 荧光高压汞灯        D. 金属卤化物灯  
26.学校教室的照度设准值是：(  )    
A. 150lx         
B. 200lx    
C. 300lx           
D. 500x  
27.医院病房照明光源的一般显色指数不应低于：   
 A. 90              
B. 80    
C. 70           
D. 60  
28. 房间或场所内的通道和其他非作业区域的一般照明的照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的（ ）。
 A. 1/2        
B. 1/3 
C.  1/5        
D. 1/10  
29.用流明法设算房间照度时，下列哪项参数与照度设算无直接关系？   
 A. 灯的数量            B. 房间的维护系数    
C. 灯具效率          
D. 房间面积  
30.一般商店营业厅的照明功率密度的现行值是：   
 A. 12W/m2             B. 13W/m2    
C. 19W/m2          
D. 20W/m2   
 31. 下列那个参数与眩光值（GR）设算无关？ 
A. 由灯具发出的直接射向眼睛所产生的光幕亮度 
B. 由环境所引起直接入射到眼睛的光所产生的光幕亮度 C. 所采用的灯具的效率 

D. 观察者眼睛上的照度 
32.在下列哪种房间宜采用中间色温的荧光灯？ 
A. 卧室              
B. 宾馆客房    
C. 起居室          
D. 办公室  
[image: image1.jpg]