 

一. 推土机：朝下并分刀
1 下坡推土法2 槽型挖土法3 并列推土法4 分堆集中5 铲刀附加侧板法
二. 铲运机：胯下错助双
1 下坡铲土法2 跨铲法3 交错铲土法4 助铲法5 双联铲运发法
三. 正铲挖掘机：上中分多顺间
1 分层开挖法2 多层开发法3 中心开挖法4 上下轮换开挖法5 顺铲开挖法5 间隔开挖法
四. 反铲挖掘机：端侧角接
1 沟端开挖法2 沟侧开挖法3 沟角开挖法4 多层接力开挖法
五. 地下防水隐蔽工程验收的内容:鸡眼射穿盲岩超缝
1 卷材涂料防水层的基层2 防水混凝土结构和防水层被掩盖的部分3 变形缝施工缝等施
工构造的做法4 管道设备穿过防水层的封固部位5 渗排水层盲沟和坑槽6 砌衬前围岩渗
透水处理7 基坑的超挖和回填
六. 屋面防水隐蔽工程验收的内容：鸡蜜丰富大哥
1 卷材涂膜防水层的基层2 密封防水处理部位3 天沟檐沟泛水变形缝等细部做法4 卷材
涂膜防水层的搭接宽度和附加层5 刚性保护层与卷材涂膜防水层直接的隔离层
七. 室内防水隐蔽工程验收的内容：鸡蜜露富大猴
1 卷材涂料涂膜等防水层的基层2 密封防水处理部位3 管道地漏等细部做法4 卷材涂
膜防水层的搭接宽度和附加层5 刚柔各层次之间的搭接情况6 涂料图层卷材的厚度
八. 工程资料的种类：准奸施君君
1 工程准备阶段文件2 监理资料3 施工资料4 竣工图5 工程竣工文件
九. 施工资料的种类：是物管职工记进价
1 施工管理资料2 施工技术资料3 施工进度及造价资料4 施工物资资料5 施工记录6 施
工实验记录及检测报告7 施工质量验收记录8 竣工验收资料
十. 工程竣工文件种类：艳绝娇总
1 验收文件2 决算文件3 交档文件4 总结文件
十一. 墙体节能常见问题及处理要点：温苯新烧报告
1 墙体材料或者保温材料厚度类型不符合设计2 主城区采用聚苯颗粒保温浆料做内保温3

采用四新技术未评审鉴定备案4 保温材料燃烧性能不合要求5 不具备资质检测机构出具报
告
十二. 幕墙节能常见问题及处理要点：保温隔热玻璃幕墙分多种写，多项P248

十三. 门窗节能常见问题及处理要点：报告不符，非断热，65 大于4.0 检测报告P248

十四. 预应力混凝土的长期损失：徐松
1 松弛损失2 收缩徐变损失
十五. 预应力混凝土的瞬间损失：固弹孔
1 锚固损失2 孔道摩擦损失3 弹性压缩损失
十六. 钢筋除锈方法：杀鸡手酸，冷拉调直
1 机械2 喷砂3 酸洗4 手工5 冷拉6 调直
十七. 质量计划编制依据：技专合体
1 工程承包合同图纸及相关文件2 企业和项目经理部的质量管理体系及其要求3 国家和地
方相关的法律法技术规标准规范4 施工组织设计专项施工方案
十八. 质量计划编制内容:蚊子撞死分体一概目管
7 编制依据8 项目概况9 质量目标6 项目质量管理体系2 项目资源管理4 产品实现5 测
量分析和改进1 文件和记录控制3 创优措施10 项目质量计划的管理
十九. 安全管理程序：定目标编计划实施计划验证改进P253

二十. 安全检查的内容：教理认错用，私自防备。
1 教育，2 管理，3 责任，4 措施，5 劳动防护用品使用，6 思想7 制度，8 防护，9 设备设
施
二十一. 安全检查的形式：日定姐专专开射
1 日常巡查2 专项检查3 定期安全检查4 经常性安全检查5 季节性安全检查6 开复工安
全检查7 专业性安全检查8 设备设施安全检查
二十二. 安全检查评分表---安全管理：任木工查脚底
1 目标管理2 施工组织设计3 分部分项工程安全技术交底4 安全检查5 安全教育6 安全
生产责任制
二十三. 安全检查评分表---文明施工：围火熟，常放风
1 现场围档2 防火3 宿舍，4 施工场地，5 材料堆放，6 封闭管理
二十四. 安全检查评分表---脚手架：螺旋门挂吊父
1 落地式外挂脚手架2 悬挑式脚手架3 门型脚手架4 挂脚手架5 吊篮脚手架6 附着式升
降脚手架
二十五. 安全检查评分表---基坑支护：案边水护河道
1 施工方案2 临边防护3 坑壁支护4 排水措施5 坑边荷载6 上下通道
二十六. 安全检查评分表---模板工程：案子撑住放盒
1 施工方案2 支撑系统3 立柱稳定4 施工荷载5 模板存放6 支拆模板
二十七. 基础安全控制措施的内容：鸡汁降临火毒桩
1 挖土机械作业安全2 边坡与基坑支护安全3 降水设施与临时用电安全4 防水施工时的防
火防毒安全5 桩基施工的安全防范
二十八. 现浇混凝土安全控制措施的内容：支拆绑高垫背
1 模板支撑系统设计2 模板支拆施*€氹g睔工安全3 钢筋绑扎加工作业安全4 混凝土浇筑高处作业
安全5 用电安全6 设备使用安全
二十九. 高处作业安全作业的控制措施的内容：临洞攀悬平插
1 临边2 洞口3 攀登与悬空4 操作平台5 交叉作业
三十. 十不吊：平安超人看歪李嘉欣（气）
1 捆绑吊挂不平衡2 结构和零部件有影响安全的缺陷3 超重4 被吊物上有人或悬浮物5 无
法看清场地被吊物指挥信号6 歪拉斜吊重物7 拉力不清被埋物件8 被吊物棱角与吊钢丝之
间未加衬垫9 指挥信号不明10 容器过满
三十一. 项目管理规划大纲编制的依据：性文合适
1 可行性研究报告2 设计文件标准规范有关规定3 招标文件及相关合同4 相关市场环境信
息
三十二. 项目管理规划大纲编制的内容：盖屎管够量进平安绿城
1 项目概况2 项目实施条件分析3 管理目标4 组织架构5 质量目标与施工方案6 工期目
标与总进度计划7 施工预算与成本目标8 风险预测与安全目标9 施工平面图与现场管理规
划10 绿色施工与节能减排
三十三. 项目管理规划大纲编制的程序：木袭击，主管资审
1 明确项目目标2 分析项目环境和条件3 收集项目有关资料和信息4 确定项目组织结构模式
结构职责5 明确项目管理内容6 编制目标计划资源计划7 汇总报批送审
三十四. 项目管理实施规划的依据（其他考过了）：肛精文类
1 项目管理规划大纲2 项目条件和环境分析资料3 工程合同及相关文件4 同类项目的相关
资料
三十五. 项目质量管理的程序：策划PDCA

三十六. 项目合同管理的程序：评定施控种子
1 评审2 订立3 实施计划4 合同实施控制5 合同综合评价6 有关知识产权的合法应用
三十七. 项目进度管理的程序：P 角落D 踪CA 编报
1 定计划2 交底3 落实责任4 实施计划5 跟踪检查6 纠偏7 调整8 编报告9 送部门
三十八. 项目资源管理的程序：人料机技资，建制度，编计划，规定程序体制
三十九. 项目风险管理的程序：识评响控，集信息，定因素，编报告。
1 识别2 评价3 响应4 控制
四十. 项目安全事故处理程序：报处调处交
1 报告2 处理3 调查4 处责5 交报告
四十一. 项目管理规划的作用：龟靠祖母
四十二. 项目策划的内容：定目标，模式，配置计划沟通风险分包多种
四十三. 项目经理部组建的步骤钢管构，书任标，不设，分责权，奖作考
四十四. 项目管理目标责任书的依据：合纲制方标
1 项目合同文件2 组织的管理制度3 管理规划大纲4 组织经营的方针和目标
四十五. 项目管理目标责任书的原则：要考疯，合理操
1 满足管理目标要求2 满足合同要求3 预测相关风险4 具体操作性强5 便与考核
四十六. 项目管理目标责任书的内容: 目内求范责权，风资特解，评奖
四十七. 孔底虚土多大于100MM：二勺拌丫
四十八. 泥浆护壁灌注桩坍孔：蜜橙块状浅炸
四十九. 混凝土表面缺陷：拆离湿滑，导电密坍
五十. 幕墙安装施工验收项目：立横幅，雷锋缝火温角
五十一. 土方开挖专项方案的主要内容：护坡时顺深水机车
1 支护结构设计2 放坡要求坡道位置3 开挖时间4 开挖顺序5 开挖深度6 降水措施7 机械
选择8 车辆进出道路
五十二. 总进度计划编制程序步骤：开竣解鸡持分总
1 根据施工顺序划分施工阶段确定开竣工日期2 分解单项工程3 计算工程量4 确定持续时间
5 编分进度计划6 绘制总进度计划
五十三. 总进度计划编制内容：说表开竣源供
1 编制说明2 总进度计划表3 各项工程开工竣工日期一览4 资源需求量和供应平衡表
五十四. 总进度计划编制依据：要贵条案合算
1 承包合同及招投标书2 全部设计图纸和变更洽商3 所在地经济技术条件和自然条件4 设计
预算设计概算劳动定额机械台班定额5 主要施工方案6 上级主管对施工的要求7 规范规程
技术指标
五十五. 地基处理依据：何洁下贱要亲条弟弟
1 结构类型2 荷载大小3 使用要求4 地形地貌5 地层结构6 土质条件7 地下水特征8 环境
情况9 对邻近建筑影响
五十六. 基坑支护依据：深水地设计
1 开完深度2 水文地质3 开挖设备4 施工季节环境
五十七. 基坑监控方案的内容：周法警信点序目项
1 监控项目2 监控目的3 监控报警值4 检测方法及精度要求5 监测点的分布6 周期7 工序
管理和记录8 信息反馈
五十八. 基坑监控内容：支周管水
1 支护结构的水平位移2 周围环境3 地下管道4 地下水位
五十九. 安全措施计划的主要内容：组建公安，应管风资规教
1 工程概况2 管理目标3 组织结构与责任权限4 规章制度5 风险分析与控制措施6 安全专
项施工方案7 应急准备于响应8 资源配置与费用投入计划9 教育培训10 检查评价验证持续
改进
六十. 安全施工管理的主要内容程序：政体计施何洁
1 制定安全政策2 建立健全安全组织体系3 安全生产管理计划和实施4 管理业绩考核5 管理
业绩总结
六十一. 专项措施的内容: 老公算安逸
1 劳动力计划2 施工计划3 计算书及说明4 安全措施5 施工工艺技术
六十二. 边坡支护事故成因：鸡奸应深顶方射浆
1 基坑降水措施不到位2 边坡检测不到位3 预应力张力不到位4 锚杆深度不够5 边坡顶部承
载力过重6 设计方案不合理7 土方开挖顺序不合理8 孔内水泥灌浆不饱满
六十三. 推土机：朝下并分刀
六十四. 铲运机：胯下错助双
六十五. 正铲挖掘机：上中分多顺间
六十六. 反铲挖掘机：端侧角接
六十七. 地下防水隐蔽工程验收的内容:鸡眼射穿盲岩超缝
六十八. 屋面防水隐蔽工程验收的内容：鸡蜜丰富大哥
六十九. 室内防水隐蔽工程验收的内容：鸡蜜露富大猴
七十. 工程资料的种类：准奸施君君
七十一. 施工资料的种类：是物管职工记进价
七十二. 工程竣工文件种类：艳绝娇总
七十三. 墙体节能常见问题及处理要点：温苯新烧报告
七十四. 幕墙节能常见问题及处理要点：保温隔热玻璃幕墙分多种写，多项P248

七十五. 门窗节能常见问题及处理要点：报告不符，非断热，65 大于4.0 检测报告P248

七十六. 预应力混凝土的长期损失：徐松
七十七. 预应力混凝土的瞬间损失：固弹孔
七十八. 钢筋除锈方法：杀鸡手酸，冷拉调直
七十九. 质量计划编制依据：技专合体
八十. 质量计划编制内容:蚊子撞死分体一概目管
八十一. 安全管理程序：定目标编计划实施计划验证改进P253

八十二. 安全检查的内容：教理认错用，私自防备。
八十三. 安全检查的形式：日定姐专专开射
八十四. 安全检查评分表---安全管理：任木工查脚底
八十五. 安全检查评分表---文明施工：围火熟，常放风
八十六. 安全检查评分表---脚手架：螺旋门挂吊父
八十七. 安全检查评分表---基坑支护：案边水护河道
八十八. 安全检查评分表---模板工程：案子撑住放盒
八十九. 基础安全控制措施的内容：鸡汁降临火毒桩
九十. 现浇混凝土安全控制措施的内容：支拆绑高垫背
九十一. 高处作业安全作业的控制措施的内容：临洞攀悬平插
九十二. 十不吊：平安超人看歪李嘉欣（气）
九十三. 项目管理规划大纲编制的依据：性文合适
九十四. 项目管理规划大纲编制的内容：盖屎管够量进平安绿城
九十五. 项目管理规划大纲编制的程序：木袭击，主管资审
九十六. 项目管理实施规划的依据（其他考过了）：肛精文类
九十七. 项目质量管理的程序：策划PDCA

九十八. 项目合同管理的程序：评定施控种子
九十九. 项目进度管理的程序：P 角落D 踪CA 编报
百. 项目资源管理的程序：人料机技资，建制度，编计划，规定程序体制
百一. 项目风险管理的程序：识评响控，集信息，定因素，编报告。
百二. 项目安全事故处理程序：报处调处交
百三. 项目管理规划的作用：龟靠祖母
百四. 项目策划的内容：定目标，模式，配置计划沟通风险分包多种
百五. 项目经理部组建的步骤钢管构，书任标，不设，分责权，奖作考
百六. 项目管理目标责任书的依据：合纲制方标
百七. 项目管理目标责任书的原则：要考疯，合理操
百八. 项目管理目标责任书的内容: 目内求范责权，风资特解，评奖
百九. 孔底虚土多大于100MM：二勺拌丫
百十. 泥浆护壁灌注桩坍孔：蜜橙块状浅炸
百十一. 混凝土表面缺陷：拆离湿滑，导电密坍
百十二. 幕墙安装施工验收项目：立横幅，雷锋缝火温角
百十三. 土方开挖专项方案的主要内容：护坡时顺深水机车
百十四. 总进度计划编制程序步骤：开竣解鸡持分总
百十五. 总进度计划编制内容：说表开竣源供
百十六. 总进度计划编制依据：要贵条案合算
百十七. 地基处理依据：何洁下贱要亲条弟弟
百十八. 基坑支护依据：深水地设计
百十九. 基坑监控方案的内容：周法警信点序目项
百二十. 基坑监控内容：支周管水
百二十一. 安全措施计划的主要内容：组建公安，应管风资规教
百二十二. 安全施工管理的主要内容程序：政体计施何洁
百二十三. 专项措施的内容: 老公算安逸
百二十四. 边坡支护事故成因：鸡奸应深顶方射浆
违规处罚知识点汇总
对工程承包单位将所承包的工程转包的或者违反分包，处责令改正，没收违法所得，处合同
价0.5%~1%的罚款，可以责令停业整顿，对情节严重的，直接吊销资质证书
1 年不予资质晋升或增项。
施工单位未采取专项保护措施保护地下管线，责令限期改正，逾期不改正，处5 万~10 万元
的罚款。
建设单位在工程竣工验收合格之日起15d 内，未办理竣工备案的，备案机关责令限期改正，
处20~50 万元罚款。
用虚假证明办理备案的，处20~50 万元罚款，重新验收前使用的，处合同价2%~4%的罚款。
对装修人擅自改动结构或其他设施，处500~1000 元罚款，对装修企业处1000~5000 罚款，
对未采取安全措施的，处1~3 万元罚款
违反节能规定建设单位罚20~50 万，设计单位10~30 万，施工单位2%~4%，监理单位对不符
合节能要求的材料设备签字罚50~100 万，不按节能要求监理，罚10~30 万。
执业人员未执行节能标准，责令停业3 个月至1 年，情节重者吊销执业证，5 年内不予注册。
2、材料的抽样复验P213-214

1）主体工程：水泥、钢筋、砂石、外加剂、砖砌体材料、防水材料、
保温隔热材料。
①水泥：a、水泥的复试指标（凝结时间、安定性和强度等级）；
d、什么时候对水泥的化学成分进行抽样复验？进口水泥，对水泥质量有怀疑时，过
期水泥；
c、水泥复试的批量规定：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续
进场的水泥，袋装不超过200t 为一批，散装不超过500t 为一批，每批抽样不少于
一次；
d、水泥批量的限制条件：同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号，连续进
场。
②钢筋：a、结构用钢筋复试指标：物理机械性能（抗拉、冲击韧性、耐疲劳等）；
b、什么时候对钢筋的化学成分进行抽样复验：进口钢筋，对钢筋质量有怀疑时，发
现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时；
c、钢筋复试批量：60t/检验批；
d、60t 的限制条件：同一厂家、同一品种、同一规格、同一炉号。
2）装饰装修工程
①抹灰用水泥的凝结时间、安定性，地面和粘贴饰面板砖用水泥的凝结时间、安定性
和抗压强度；
②室内人造木板的游离甲醛含量或游离甲醛释放量；
③室内用天然花岗石石材或瓷质砖的放射性；
④外墙陶瓷面砖吸水率，寒冷地区的抗冻性。
民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于
500m2 时，应对不同产品、批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复
验。
民用建筑工程室内装修采用天然花岗石石材或瓷质砖使用面积大于200m2 时，
应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验。
3）幕墙工程需复验的材料：
a、铝塑复合板的剥离强度；
b、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗石的放射性；
c、幕墙用结构胶的邵氏硬度，标准条件下拉伸粘结强度；
d、石材用密封胶的污染性；
节能幕墙还需复验以下3 种材料：
e、保温材料（导热系数、密度）
f、玻璃（可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃结露点）
g、隔热型材（抗拉强度、抗剪强度）
保——导密压燃
坡——在传点阳光
隔——剪拉__
